药学部煎药房空调采购调研申请
一、概况
药学部煎药房、熬膏房（共3间）夏季温度过高，科室申请采购吸顶式空调3组，具体参数为：5P变频四出风天花机（制冷量12KW），铜管、排水管、安装耗材等按现场面积确定，需包安装。
空调电源由医院后勤保障部负责铺设到位。
安装部位吊顶的拆除和恢复由后勤保障部负责。
二、品牌要求
[bookmark: _GoBack]格力、美的、海尔等国产知名品牌
三、技术咨询
后勤保障部综合指挥中心孙科长15050588386
四、现场勘察
南京市建邺区南湖路23号江苏省第二中医院内煎药房
联系人：庞勃老师13952049042
