## 封-1 招标工程量清单封面
| 江苏省第二中医院避难间改造 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2026年08月02日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 江苏省第二中医院避难间改造 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年08月02日 | 复核时间： | 2026年08月02日
扉-1

## 表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：江苏省第二中医院避难间改造 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月14日
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省第二中医院避难间改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.9 避难间消防工程 |  |  |  | 1
1 | 030411001001 | 消防广播配管 |  |  | m | 161
2 | 030411004001 | 消防广播配线ZN-RVS-2*1.5mm2； | 1.名称：ZN-RVS-2*1.5mm2； 2.穿管敷设 |  | m | 173
3 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） |  |  | 个 | 12
4 | 030411001002 | 电话分机配管 |  |  | m | 487
5 | 030411004002 | 配电话线ZN-RVS-2*1.5mm2； | 1.名称：ZN-RVS-2*1.5mm2； 2.穿管敷设 |  | m | 499
6 | 030904006001 | 消防报警电话插孔（电话） | 1、名称：消防报警电话 2、安装方式：壁挂 |  | 个(部) | 12
7 | 030904003001 | 消火栓按钮 | 1.名称：消火栓按钮 2.参考规格：JBF-4123 |  | 个 | 12
8 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统装置调试2000点以下 |  | 系统 | 1
9 | 030901001001 | 消火栓镀锌钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：国标镀锌钢管（含管件） DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：国标 5、压力试验及冲洗设计要求：按规范要求 6、其他：满足设计规范和施工要求 |  | m | 76
10 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：国标镀锌钢管（含管件） DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：国标 5、压力试验及冲洗设计要求：按规范要求 6、其他：满足设计规范和施工要求 |  | m | 18
11 | 030901010001 | 室内消火栓 |  |  | 套 | 12
12 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作、安装。 |  | kg | 94
13 | 011615001001 | 开孔（打洞） | DN150楼板开孔 |  | 个 | 10
14 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.疏散指示牌（墙壁嵌入式） |  | 套 | 12
15 | 030412004002 | 应急照明灯新增 | 1、名称：应急灯 |  | 套 | 12
16 | 030411001003 | 应急灯配管 |  |  | m | 287
17 | 030411004003 | 配线ZN-RVS-2*1.5mm2； | 1.名称：ZN-RVS-2*1.5mm2； 2.穿管敷设 |  | m | 299
18 | 010801001001 | 钢质防火门拆除 |  |  | 樘 | 12
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年9月14日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省第二中医院避难间改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
19 | 010801001002 | 钢质防火门 | 1、钢质防火门（楼道进户门）； 2、门尺寸： 1000（w）*2100（h）*1樘； |  | 樘 | 12
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年9月14日
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省第二中医院避难间改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月14日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省第二中医院避难间改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月14日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省第二中医院避难间改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月14日
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：江苏省第二中医院避难间改造 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月14日
表-12

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：江苏省第二中医院避难间改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年9月14日
表-13