医院消防建筑设施年度检测

一、内容
1、对医院住院部、报告厅及临时门诊的火灾自动报警及联动控制系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火分隔设施、火灾应急照明及疏散指示标志等建筑消防设施的检测技术服务。

2、检测建筑面积52070平方米。

二、要求：

1、具备消防设施检测的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施检测技术服务活动，对检测质量负责。

2、根据检测对象的具体情况，拟定具体的检测方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员检测时应当住址如实填写检测记录。

3、通过建筑消防设施检测信息管理系统出具真实、规范的检测报告，并由经办人、项目负责人和技术负责人签名，并加盖检测机构印章。

4、及时向医院出具检测报告或问题反馈意见书。

5、不得转包、分包消防设施检测技术服务项目。

